|  |
| --- |
| - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОКУРАТУРАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИПРОКУРАТУРА СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА Ленина ул., д.24, Солнцево п., Курская область, 306120  Тел./факс (847154) 2-21-65   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 27.06.2023 | № | 11-02-2023 | |

|  |
| --- |
| Главам муниципальных образований Солнцевского района Курской области |



**ИНФОРМАЦИЯ**

для решения вопроса о размещении в газете

Направляется для размещения на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» **до 11 часов 00 минут 28.06.2023.**

Прокуратурой Солнцевского района проведен мониторинг соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в части исполнения законодательства, направленного на обеспечение для указанных категорий граждан общедоступности к объектам здравоохранения, по результатам проведения которого установлены нарушения требований действующего законодательства в указанной сфере.

Проведенной прокуратурой района в апреле 2023 года проверкой установлено, что ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ», в структуру ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» входят 23 фельдшерско-акушерских пунктов.

В нарушение требований п.п. 6.1.1, 6.1.2, 5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», при входе в здания фельдшерско-акушерских пунктов (Афанасьевский, Большекняжевский, Бунинский, Белагинский, Выползовский, Гридасовский, Дежевский, Добро-Колодезский, Екатериновский, Ефросимовский, Зуевский, Лещино-Плотавский, Максимовский, Орлянский, Плосковский, Сараевский, Сеймицкий, Старо-Лещинский, Субботинский, Толмачевский, Хахилевский, Чермошнянский, Шумаковский) отсутствуют пандусы, а также двухстороннее ограждение с поручнями, то есть фактически отсутствуют входы, доступные для маломобильных групп населения.

В нарушение требований п. 6.5.12 Свода правил СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001, утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр, входы в здания фельдшерско-акушерских пунктов (Афанасьевский, Большекняжевский, Белагинский, Выползовский, Гридасовский, Добро-Колодезский, Екатериновский, Ефросимовский, Зуевский, Лещино-Плотавский, Максимовский, Плосковский, Сараевский, Сеймицкий, Старо-Лещинский, Субботинский, Толмачевский, Хахилевский, Чермошнянский, Шумаковский) не оснащены тактильным информированием с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход.

То есть на указанных объектах не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия по созданию условий беспрепятственного достижения определенных мест, возможности беспрепятственного движения по коммуникационным путям и пространству, в результате чего инвалиды ограничены в использовании ими равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, а именно в беспрепятственном доступе в помещения фельдшерско-акушерских пунктов и получении медицинской помощи.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление в адрес главного врача медицинского учреждения, которое рассмотрено, удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прокурор Солнцевского района |  | И.С. Рагулин |

|  |
| --- |
| эл.подпись |

С.И. Марков, 8 (47154) 2-24-61